## 封面
昭君雁栖水岸项目（三期）一标段防空地下室
人
防
设
备
工
程
（报价表）
报价单位：
地 址：
联 系 人：
日 期：

## 汇总表
报价汇总表
工程名称：昭君雁栖水岸项目（三期）一标段防空地下室
建设单位：湖北昭君古镇建设开发有限公司
序号 | 类别 | 报价金额（元）
1 | 防护设备
2 | 防化设备
3 | 合计
4 | 大写
报价单位： 报价时间：2025年 月 日
联系人： 联系电话：
工程量清单编制说明
序号 | 内容
一 | 工程概况 1.1、工程名称：昭君雁栖水岸项目（三期）一标段防空地下室 1.2、工程简述：本工程为 甲 类防空地下室,防常规武器 6 级、防核武器 6 级、防化 丙 级。防空地下室建筑面积 2973.57 平方米,战时均为 二 等人员掩蔽部。战时设 2 个防护单元,共掩蔽 1890 人。
二 | 编制范围 2.1、建施：人防门、封堵板、吊钩及胶条；（吊钩仅供货） 2.2、给排水：防爆地漏（仅供货） 2.3、电气：防爆呼叫按钮（仅供货）,风机控制箱及控制箱至风机接线； 2.4、通风：战时通风除尘滤毒设备、战时送风机、战时进风口至送风机房的通风管道及阀门供应及安装；超压（防爆超压）排气活门、防毒通道的排风管及阀门供应及安装；防化检测各种取样测量管预埋到位。所有战时通风图纸中穿墙预埋套管及防化主设备必须安装到位。
三 | 综合单价说明：以上价格为包工、包料、包税收、包运输、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包干总价。

## 防护设备
防护设备报价单
单价(元)
工程名称：昭君雁栖水岸项目（三期）一标段防空地下室
建设单位：湖北昭君古镇建设开发有限公司
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 模板租赁价格（含预埋管和模板安装费用，按新标准执行） | 综合单价 | 小计 | 备注
1 | 无门槛双扇防护密闭门 | WSFM5525(6) | 樘 | 2
2 | 连通口双向受力防护密闭门 | GSFMG5525(6) | 樘 | 1
3 | 无门槛单扇防护密闭门 | WFM0822(6) | 樘 | 3
4 | 无门槛单扇防护密闭门 | WFM1222(6) | 樘 | 6
5 | 无门槛单扇防护密闭门 | WFM1522(6) | 樘 | 4
6 | 无门槛单扇密闭门 | WM0822 | 樘 | 5
7 | 无门槛单扇密闭门 | WM1222 | 樘 | 4
8 | 无门槛单扇密闭门 | WM1522 | 樘 | 1
9 | 悬摆式防爆波活门 | H600(6) | 樘 | 4
人防门数量及费用小计： |  |  |  | 30
10 | 防爆地漏(只供货,不安装) | DN80 | 个 | 15
11 | 防爆按钮(只供货,不安装) |  | 个 | 2
配件费用小计： | [7 empty] | 0
合 计 | [7 empty] | 0
工程总造价0元。大写：人民币整
备注： 1、以上报价含制作、二次转运、税金、安装调试费；其中吊钩、防爆地漏及防爆按钮不含安装。 2、以上报价根据贵方提供的工程图纸进行核算，工程量如有增减，将进行增减核算。 3、以上模板租赁价格按照40天周期计算，最终价格以实际天数结算为准，收费标准按模板租赁价格计算。

## 防化设备
防化设备报价单
单价(元)
工程名称：昭君雁栖水岸项目（三期）一标段防空地下室
建设单位：湖北昭君古镇建设开发有限公司
序号 | 设 备 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 小计 | 备注
1 | 离心风机（清洁式） | 4-79-5.0A | 台 | 2
2 | 离心风机（滤毒式） | BCSM-400 | 台 | 2
3 | 混流风机（排风机） | HL3-2A No4.5A | 台 | 2
4 | 防化专用过滤吸收器 | RFP-1000 | 台 | 5
5 | 管式油网除尘器（4片） | LWP-D | 套 | 2
6 | 超压排气活门 | PS-D250 | 套 | 6
7 | 手动密闭阀门 | DN300 | 套 | 1
8 | 手动密闭阀门 | DN400 | 套 | 6
9 | 手动密闭阀门 | DN500 | 套 | 8
10 | 风量调节阀 | D441 | 个 | 2
11 | 风量调节阀 | 630×400 | 个 | 1
12 | 风量调节阀 | 800×400 | 个 | 5
13 | 风量测量装置 | DN400 | 套 | 2
14 | 防火风口 | 600×1000 | 个 | 2
15 | 插板阀 | D560 | 套 | 2
16 | 防火阀(70℃） | 800×400 | 个 | 3
17 | 消声器 | 630×400 | 个 | 2
18 | 消声器 | 800×400 | 个 | 2
19 | 换气堵头 | D315 | 套 | 3
20 | 气密测量管 | DN50 | 根 | 12
21 | 放射性监测取样管 | DN32 | 套 | 2
22 | 尾气监测取样管 | DN15 | 套 | 2
23 | 压差测量管 | DN15 | 套 | 14
24 | 超压测压装置 |  | 套 | 2
25 | 防化专用电源控制箱 |  | 套 | 2
26 | 防化专用通风风管（进风） |  | 套 | 2
27 | 防化专用通风风管（排风） |  | 套 | 2
28 | 防化专用预埋短管 |  | 套 | 2
合计 | [5 empty] | 0
工程总造价0元。大写：人民币整
备注：1、以上报价含制作、二次转运、税金、安装调试费。 2、以上报价根据贵方提供的工程图纸进行核算，工程量如有增减，将进行增减核算。

## 模板租赁及预埋管
模板租赁及预埋管报价单
单价(元)
工程名称：昭君雁栖水岸项目（三期）一标段防空地下室
建设单位：湖北昭君古镇建设开发有限公司
序号 | 门型 | 租赁价格（元/天） | 超期费（元/天） | 预埋套管
1 | 0822
2 | 1222
3 | 1522
4 | H600
5 | 5525
6 | 模板安装费