投标报价单
报价单位名称：                         
一、工程名称：兴山县“古昭南”城市建设渣土堆填场建设项目地基强夯工程
二、工程地点： 峡口镇白鹤村三组
三、承包范围： 地基强夯 

四、施工工期： 60个月
五、工程质量标准：符合设计图纸及国家规范规定的合格标准。
六、工程价款

本工程采用简易计税法，税率 3% 。（增值税专用发票）
本工程价款采用综合单价计价方式,综合单价包括但不限于完成本项目的人工费、材料费（除甲供材）、机械费（包含不限于机械进出场费及燃油费、司机费等）、管理费、措施费（含安全文明施工费）、规费、利润、税金等一切费用并考虑风险因素。具体费用含安全防护用品、消防器材、作业临建设施制作及安装、扬尘治理、裸土覆盖、垃圾清运、道路冲洗、材料保管、材料上下车、场区内转运、商业保险、试件磨具、试件制作及配合送检、检测。(具体详见附件:已标价工程量清单），工程量以建设单位审定的工程量据实结算。
现场施工的水、电实行计量收费，用水价格按当地工业用水价格执行，用电（含分摊电损）价格按当地工业用价执行，费用按月从进度款中扣除或由乙方向甲方直接缴纳。
风险费用的计算方法:承包人自行考虑，已包含在投标报价中，在约定的风险范围内综合单价不予调整。

付款方式：甲方隔月向乙方支付核定进度款的60%，项目竣工验收并完成结算审计支付审计金额的90%，剩余10%作为工程质保金，缺陷责任期1年后退还。缺陷责任期1年，质保金退还不能免除保修责任。
附件:已标价工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价

	1
	强夯
	1、测量放线
2、第一遍夯击能量10000kN.m，夯击数不小于7击，最后两击夯沉量不大于150mm；
3、第二遍夯击能量10000kN.m，夯击数不小于7击，最后两击夯沉量不大于150mm；
3、第三遍夯击能量6000kN.m，夯击数不小于7击，最后两击夯沉量不大于100mm；
4、第四遍为满夯,满夯能级为4000kN.m,击数3击,彼此搭接1/4锤印；
5、强夯后回填土有效加固深度不小于8米，有效加固深度范围内承载力特征值≥200kPa，压缩模量Es≥15MPa,压实系数≥0.94；

6、夯点布置为4m*4m。

7、夯坑推平回填碾压
8、配合试验检测

9、配合施工资料及结算资料的收集及整理
	㎡
	596200
	
	


报价单位（盖单位章）：

联系人电话：

 年  月  日

附：营业执照、资质证书、安全生产许可证
